Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н "Об утверждении требований к…


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1164н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

 23 декабря 2022 г., 22 февраля 2023 г.

В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 19, ст. 1268), приказываю:

1. Утвердить требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи согласно приложению.

2. Установить, что комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года.

	Врио Министра
	И.Н. Каграманян


Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2020 г.
Регистрационный N 61100

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 октября 2020 г. N 1164н
Требования
к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи

С изменениями и дополнениями от:

 23 декабря 2022 г., 22 февраля 2023 г.

1. Настоящие требования предъявляются к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи (далее - КИМГЗ), которым обеспечивается:

личный состав сил гражданской обороны (далее - личный состав формирований), работники особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов в области использования атомной энергии (далее - работники особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов) и население в целях самостоятельного выполнения ими назначений медицинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное время;

личный состав формирований в целях выполнения ими мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим.

2. Применение лекарственных препаратов, входящих в состав КИМГЗ, осуществляется только по назначению медицинских работников.

3. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий задачи в районах возможного химического загрязнения (заражения) фосфорсодержащими органическими соединениями, включая отравляющие вещества, комплектуется следующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи:

	Лекарственные препараты

	N
	Код АТХ
	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
	Лекарственный препарат
	Лекарственная форма, требуемое количество

(не менее)

	1. Противорвотные препараты

	1.1.
	А04АА01
	Антагонисты серотонина
	Ондансетрон
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - 2 таблетки

	2. Алкалоиды белладонны, третичные амины

	2.1.
	А03ВА01
	Атропин
	Атропин
	раствор для инъекций 1 мг/мл, 1 мл в ампуле -1 ампула

	3. Адсорбирующие кишечные препараты

	3.1
	А07ВА01
	Активированный уголь
	Активированный уголь
	таблетки или капсулы по 250 мг -10 шт.

	4. Обезболивающие средства

	4.1.
	М01АВ15
	Нестероидные противовоспалительные средства с выраженным анальгезирующим действием
	Кеторолак
	таблетки 10 мг-1 таблетка или раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле -1 ампула

	5. Антидоты

	5.1.
	V03AB
	Реактиватор холинэстеразы
	Карбоксим
	раствор для внутримышечного введения 150 мг/мл, в ампуле 1 мл -1 ампула

	5.2.
	V03AB06
	Натрия тиосульфат
	Натрия тиосульфат
	раствор для внутривенного введения в ампуле 300 мг/мл, 10 мл-1 ампула

	Медицинские изделия

	N
	Код вида номенклатурной классификации медицинских

изделий 1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование медицинского изделия
	Требуемое количество

(не менее)

	6.
	260600
	Шприц общего назначения, одноразового использования
	Шприц

инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм)
	3 шт.

	
	262630
	Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой
	
	

	
	349160
	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой
	
	

	7.
	260600
	Шприц общего назначения, одноразового использования
	Шприц

инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм)
	1 шт.

	
	262630
	Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой
	
	


	
	349160
	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой
	
	

	8.
	272240
	Салфетка антисептическая
	Салфетка

антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 смх 11,0 см)
	4 шт.


При комплектации КИМГЗ медицинскими изделиями в соответствии с настоящим пунктом допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строке 7;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных соответственно в строке 6.

Информация об изменениях:

 Пункт 4 изменен с 30 декабря 2022 г. - Приказ Минздрава России от 23 декабря 2022 г. N 805Н

 См. предыдущую редакцию
4. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий задачи в районах возможных пожаров, комплектуется следующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи:

	Лекарственные препараты

	N
	Код АТХ
	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
	Лекарственный препарат
	Лекарственная форма, требуемое количество (не менее)

	1. Противорвотные препараты

	1.1.
	А04АА01
	Антагонисты серотонина
	Ондансетрон
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - 2 таблетки

	2. Обезболивающие средства

	2.1
	M01AB15
	Нестероидные противовоспалительные средства
	Кеторолак
	таблетки / таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг -1 таблетка или раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле - 1 ампула

	3. Антидоты

	3.1
	V03AB
	Антидоты
	Цинка бисвинилимидазола диацетат
	раствор для внутримышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в ампуле - 1 ампула

	Медицинские изделия

	N
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование медицинского изделия
	Требуемое количество (не менее)

	4.
	260600
	Шприц общего назначения, одноразового

использования
	Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм)
	2 шт.

	
	262630
	Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой
	
	

	
	349160
	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой
	
	

	5.
	272240
	Салфетка антисептическая
	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см)
	2 шт.


При комплектации КИМГЗ медицинскими изделиями в соответствии с настоящим пунктом допускается комплектация одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строке 4.

5. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий задачи в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения), комплектуется следующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи:

	Лекарственные препараты

	N
	Код АТХ
	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
	Лекарственный препарат
	Лекарственная

форма, требуемое

количество

(не менее)

	1. Противорвотные препараты

	1.1.
	А04АА01
	Антагонисты серотонина
	Ондансетрон
	таблетки, покрытые

пленочной

оболочкой

4 мг - 2 таблетки

	2. Обезболивающие средства

	2.1.
	М01АВ15
	Нестероидные противовоспалительные средства с выраженным анальгезирующим действием
	Кеторолак
	таблетки 10 мг-1 таблетка или раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле -1 ампула

	3. Антидоты

	3.1.
	V03AB
	Детоксицирующие средства, включая антидоты
	Калий-железо гексацианоферрат
	таблетки 500 мг - 1 таблетка

	4. Препараты йода для профилактики заболеваний щитовидной железы

	4.1.
	V03AB21
	Радиопротекторное средство
	Калия йодид
	таблетки 125 мг-1 таблетка

	Медицинские изделия

	N
	Код вида

номенклатурной классификации медицинских

изделий
	Наименование вида

медицинского изделия в соответствии с

номенклатурной

классификацией

медицинских изделий
	Наименование

медицинского

изделия
	Требуемое количество (не менее)

	5.
	260600
	Шприц общего назначения, одноразового использования
	Шприц

инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм)
	1 шт.

	
	262630
	Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой
	
	

	
	349160
	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой
	
	

	6.
	272240
	Салфетка антисептическая
	Салфетка

антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 смх 11,0 см)
	1 шт.


При комплектации КИМГЗ медицинскими изделиями в соответствии с настоящим пунктом допускается комплектация одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строке 5.

6. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий задачи в очагах, в том числе вторичных, радиоактивного загрязнения (заражения), комплектуется следующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи:

	Лекарственные препараты

	N
	Код АТХ
	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
	Лекарственный препарат
	Лекарственная

форма, требуемое

количество

(не менее)

	1. Противорвотные препараты

	1.1.
	А04АА01
	Антагонисты серотонина
	Ондансетрон
	таблетки, покрытые

пленочной

оболочкой

4 мг - 2 таблетки

	2. Обезболивающие средства

	2.1.
	М01АВ15
	Нестероидные противовоспалительные средства с выраженным анальгезирующим действием
	Кеторолак
	таблетки 10 мг-1 таблетка или раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле - 1 ампула

	3. Антидоты

	3.1.
	V03AB
	Детоксицирующие средства, включая антидоты
	Калий-железо гексацианоферрат
	таблетки 500 мг - 1 таблетка

	4. Препараты йода для профилактики заболеваний щитовидной железы

	4.1.
	V03AB21
	Радиопротекторное средство
	Калия йодид
	таблетки 125 мг-1 таблетка

	5. Радиозащитные препараты

	5.1.
	С01СА
	Альфа адреномиметик
	Индолилметилами-ноэтанол
	таблетки 150 мг-3 таблетки

	Медицинские изделия

	N
	Код вида

номенклатурной классификации медицинских изделий
	Наименование вида

медицинского изделия в соответствии с

номенклатурной

классификацией

медицинских изделий
	Наименование

медицинского

изделия
	Требуемое

количество (не менее)

	6.
	260600
	Шприц общего назначения, одноразового использования
	Шприц

инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм)
	1 шт.

	
	262630
	Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой
	
	

	
	349160
	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой
	
	

	7.
	272240
	Салфетка антисептическая
	Салфетка

антисептическая из

нетканого материала

спиртовая

(не менее 12,5 см х

11,0 см)
	1 шт.


При комплектации КИМГЗ медицинскими изделиями в соответствии с настоящим пунктом допускается комплектация одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строке 6.

7. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий задачи в районах возможного биологического загрязнения (заражения), комплектуется следующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи:

	Лекарственные препараты

	N
	Код АТХ
	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
	Лекарственный препарат
	Лекарственная

форма, требуемое

количество

(не менее)

	1. Антибиотики

	1.1.
	J01AA02
	Антибиотик группы тетрациклина
	Доксициклин
	капсулы 100 мг-2 капсулы

	2. Обезболивающие средства

	2.1.
	М01АВ15
	Нестероидные противовоспалительные средства с выраженным анальгезирующим действием
	Кеторолак
	таблетки 10 мг-1 таблетка или раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле - 1 ампула

	Медицинские изделия

	N
	Код вида

номенклатурной классификации медицинских

изделий
	Наименование вида

медицинского изделия в соответствии с

номенклатурной

классификацией медицинских изделий
	Наименование

медицинского

изделия
	Требуемое

количество

(не менее)

	3.
	260600
	Шприц общего назначения, одноразового использования
	Шприц

инъекционный однократного применения(2 мл с иглой 0,6 мм)
	1 шт.

	
	262630
	Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в

комплекте с иглой
	
	

	
	349160
	Шприц общего

назначения/в комплекте с иглой
	
	

	4.
	272240
	Салфетка антисептическая
	Салфетка

антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 смх 11,0 см)
	1 шт.


При комплектации КИМГЗ медицинскими изделиями в соответствии с настоящим пунктом допускается комплектация одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строке 3.

Информация об изменениях:

 Пункт 8 изменен с 1 марта 2023 г. - Приказ Минздрава России от 22 февраля 2023 г. N 65Н

 См. предыдущую редакцию
8. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований при его привлечении для проведения контртеррористической операции, для выполнения служебных задач в условиях ведения военных (боевых) действий и в военное время комплектуется следующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи:

	Лекарственные препараты

	N
	Код АТХ
	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
	Лекарственный препарат
	Лекарственная форма, требуемое количество (не менее)

	1. Обезболивающие средства

	1.1.
	М01АВ15
	Нестероидные противовоспалительные средства
	Кеторолак
	таблетки / таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг - 1 таблетка или раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле - 1 ампула

	1.2.
	N07BC51
	Опиоидный анальгетик, частичный агонист

[image: image1.emf]μ

-рецепторов с некоторой антагонистической активностью в отношении [image: image2.emf]κ

-рецепторов
	Бупренорфин
	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 0,3 мг/мл, 1 мл в шприц-тюбике - 2 шприц-тюбика

	1.3.
	N02BG06
	Ненаркотическое анальгезирующее средство центрального действия
	Нефопам
	раствор для инфузий и внутримышечного введения 10мг/мл 2 мл в шприц-тюбике - 2 шприц-тюбика

	2. Антидоты

	2.1.
	V03AB
	Антидоты
	Цинка бисвинилимидазола диацетат
	раствор для внутримышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в ампуле - 1 ампула

	2.2.
	V03AB31
	Комплексообразующее средство
	Калий-железо гексацианоферрат
	таблетки 500 мг - 10 таблеток

	3. Противорвотные препараты

	3.1.
	А04АА01
	Антагонисты серотонина
	Ондансетрон
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг -10 таблеток

	4. Радиозащитные препараты

	4.1.
	С01СА
	Альфа-адреномиметик
	Индолилметилами-ноэтанол
	таблетки 150 мг -10 таблеток

	4.2.
	V03AB21
	Радиопротекторное средство
	Калия йодид
	таблетки 125 мг -10 таблеток

	5. Антибиотики

	5.1.
	J01AA02
	Антибиотики группы тетрациклина
	Доксициклин
	капсулы 100 мг -10 капсул или таблетки диспергируемые 100 мг - 10 таблеток

	6. Алкалоиды белладонны, третичные амины

	6.1.
	А03ВА01
	м-холиноблокатор
	Атропин
	раствор для инъекций 1 мг/мл, в шприце или ампуле - 1 штука

	Медицинские изделия

	N
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование медицинского изделия
	Требуемое количество (не менее)

	7.
	260600
	Шприц общего назначения, одноразового использования
	Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм)
	3 шт.

	
	262630
	Шприц-дозатор для подкожных инъекций в комплекте с иглой
	
	

	
	349160
	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой
	
	

	8.
	272240
	Салфетка антисептическая
	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см)
	7 шт.

	9.
	210380
	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность одноразового использования
	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
	1 шт.

	10.
	144350
	Набор для перевязки ран, содержащий лекарственные средства, стерильный
	Пакет перевязочный медицинский, стерильный первой помощи с двумя подушечками
	2 шт.

	
	279950
	Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи
	
	

	11.
	248420
	Средство гемостатическое на основе хитозана, профессиональное
	Средство перевязочное гемостатическое стерильное, салфетки размером не менее 8 х 8 см
	2 шт.

	12.
	104330
	Гель противоожоговый
	Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное, в индивидуальной упаковке с салфетками размером не менее 6 х 10 см
	2 шт.

	13.
	147390
	Повязка на рану не прилипающая, абсорбирующая, антибактериальная
	Салфетки антисептические, стерильные, размером не менее 12 х 12 см
	2 шт.

	
	144250
	Салфетка для очищения ран
	Салфетки антисесптические#, стерильные, размером не менее 10 х 12 см
	


При комплектации КИМГЗ в соответствии с настоящим пунктом допускается комплектация:

одного лекарственного препарата из числа указанных в строках 1.1, 1.2 и 1.3, или комбинация указанных лекарственных препаратов с учетом требуемого минимального количества;

одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строках 7, 10 и 13.

9. КИМГЗ, которым обеспечивается население, проживающее или находящееся в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения), комплектуется следующими лекарственными препаратами для оказания первичной медико-санитарной помощи:

	Лекарственные препараты

	N
	Код АТХ
	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
	Лекарственный препарат
	Лекарственная

форма, требуемое

количество

(не менее)

	1. Противорвотные препараты

	1.1.
	А04АА01
	Антагонисты серотонина
	Ондансетрон
	таблетки, покрытые

пленочной

оболочкой

4 мг - 2 таблетки

	2. Антидоты

	2.1.
	V03AB
	Детоксицирующие средства, включая антидоты
	Калий-железо гексацианоферрат
	таблетки, 500 мг -1 таблетка

	3. Препараты йода для профилактики заболеваний щитовидной железы

	3.1.
	V03AB21
	Радиопротекторное средство
	Калия йодид
	таблетки 125 мг-1 таблетка


10. КИМГЗ, которым обеспечивается население, проживающее или находящееся в районах возможного биологического загрязнения (заражения), комплектуется следующими лекарственными препаратами для оказания первичной медико-санитарной помощи:

	Лекарственные препараты

	N
	Код АТХ
	Анатомо-терапевтическо-химическая

классификация
	Лекарственный

препарат
	Лекарственная

форма, требуемое

количество

(не менее)

	1. Антибиотики

	1.1.
	J01CR02
	Антибиотик группы

пенициллинов широкого спектра действия с ингибитором бета-

лактамаз
	Амоксициллин +

[Клавулановая

кислота]
	таблетки, покрытые

пленочной

оболочкой, 250 мг +

125 мг-

2 таблетки (для детей в возрасте до 12 лет)

	1.2.
	J01AA02
	Антибиотик группы тетрациклина
	Доксициклин
	капсулы 100 мг-2 капсулы


11. КИМГЗ, которым обеспечиваются работники особо радиационно-опасных и ядерно опасных производств и объектов, комплектуется следующими лекарственными препаратами для оказания первичной медико-санитарной помощи:

	Лекарственные препараты

	N
	Код АТХ
	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
	Лекарственный препарат
	Лекарственная

форма, требуемое

количество

(не менее)

	1. Препараты йода для профилактики заболеваний щитовидной железы

	1.1.
	V03AB21
	Радиопротекторное средство
	Калия йодид
	таблетки 125 мг - 1 таблетка

	2. Антидоты

	2.1.
	V03AB
	Детоксицирующие средства, включая антидоты
	Калий-железо гексацианоферрат
	таблетки, 500 мг - 2 таблетки

	3. Противорвотные препараты

	3.1.
	А04АА01
	Антагонисты серотонина
	Ондансетрон
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг - 2 таблетки

	4. Радиозащитные препараты

	4.1.
	С01СА
	Альфа адреномиметик
	Индолилметилами-ноэтанол
	таблетки 150 мг - 3 таблетки


Информация об изменениях:

 Пункт 12 изменен с 30 декабря 2022 г. - Приказ Минздрава России от 23 декабря 2022 г. N 805Н

 См. предыдущую редакцию
12. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим, комплектуется следующими медицинскими изделиями для оказания первой помощи:

	N
	Код вида

номенклатурной

классификации

медицинских изделий
	Наименование вида

медицинского изделия

в соответствии с

номенклатурной

классификацией

медицинских изделий
	Наименование

медицинского

изделия
	Требуемое

количество,

(не менее)

	1.
	182450
	Маска хирургическая,

одноразового

использования
	Маска медицинская

нестерильная

одноразовая
	2 шт.

	
	367580
	Маска лицевая для

защиты дыхательных

путей, одноразового использования
	
	

	2.
	122540
	Перчатки

смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М
	2 пары

	
	122560
	Перчатки

смотровые/процедурные из латекса гевеи,

опудренные
	
	

	
	139350
	Перчатки

смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные
	
	

	
	139360
	Перчатки

смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные
	
	

	
	185830
	Перчатки

смотровые/процедурные

нитриловые,

неопудренные,

нестерильные
	
	

	
	185850
	Перчатки

смотровые/процедурные нитриловые, опудренные
	
	

	
	205280
	Перчатки

смотровые/процедурные виниловые, неопудренные
	
	

	
	205290
	Перчатки

смотровые/процедурные виниловые, опудренные
	
	

	
	298450
	Перчатки

смотровые/процедурные из гваюлового латекса,

неопудренные
	
	

	
	320790
	Перчатки

смотровые/процедурные

нитриловые,

неопудренные,

антибактериальные
	
	

	
	321530
	Перчатки

смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные
	
	

	3.
	327410
	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования
	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"
	1 шт.

	
	191720
	Маска для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования
	
	

	4.
	210370
	Жгут на

верхнюю/нижнюю

конечность,

многоразового

использования
	Жгут

кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
	1 шт.

	
	210380
	Жгут на

верхнюю/нижнюю

конечность,

одноразового использования
	
	

	5.
	150130
	Рулон марлевый тканый, нестерильный
	Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см
	2 шт.

	
	150140
	Бинт марлевый тканый, стерильный
	
	

	
	150290
	Лента марлевая, без антибактериальных свойств
	
	

	6.
	223580
	Салфетка марлевая тканая, стерильная
	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16x14 см N 10
	1 уп.

	7.
	136010
	Лейкопластырь кожный стандартный
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см
	1 шт.

	
	122900
	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный
	
	

	
	141730
	Лейкопластырь кожный

силиконовый
	
	

	
	269230
	Лейкопластырь кожный

водонепроницаемый
	
	

	8.
	293880
	Одеяло спасательное
	Покрывало

спасательное

изотермическое
	1 шт.

	9.
	260590
	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования
	Ножницы для разрезания повязок
	1 шт.

	
	116910
	Ножницы для

перевязочного

материала,

многоразового

использования
	
	

	
	151740
	Ножницы

диссекционные
	
	

	Прочие средства

	10.
	Маркер перманентный черного (синего) цвета
	1 шт.

	
	Карандаш
	

	11.
	Блок бумажных бланков (блокнот)
	1 шт. (не менее 10 листов, размер не менее А7)


При комплектации КИМГЗ медицинскими изделиями в соответствии с настоящим пунктом допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строках 4, 7 и 9;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных соответственно в строках 1, 2 и 5;

одного прочего средства из числа указанных соответственно в строке 10.

13. КИМГЗ, указанные в пунктах 3-12 настоящих требований комплектуются следующими прочими средствами:

	N
	Наименование
	Требуемое

количество,

(не менее)

	1.
	Инструкция по оказанию первой помощи с применением КИМГЗ
	1 шт.

	2.
	Сумка (рюкзак, чехол, контейнер, футляр) для КИМГЗ
	1 шт.


14. КИМГЗ подлежит комплектации лекарственными препаратами для медицинского применения, зарегистрированными в установленном порядке 2.

15. КИМГЗ подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке 3.

16. По истечении сроков годности лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия, которыми укомплектованы КИМГЗ, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, предусмотренных настоящими требованиями, КИМГЗ необходимо пополнить.

18. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектован КИМГЗ, в случае нарушения их стерильности.

19. Не допускается использование, в том числе повторное, лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, которыми укомплектован КИМГЗ, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

──────────────────────────────

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 78 "О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 21 февраля 2020 г.), Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2020, N 29, ст. 4516).

3 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; N 43, ст. 5556; 2014, N 30, ст. 4310; 2017, N 8, ст. 1233; 2018, N 24, ст. 3523; 2020, N 12, ст. 1792).

	20.10.2025 
	Система ГАРАНТ
	1/2



